山东省建设工程施工图审查报告

**[****HZ]** **HT-2022-099号**

**工 程 名 称：**年产1亿米功能性面料项目

**建 设 单 位：** 山东华泽纺织科技有限公司

菏泽市建筑工程施工图审查中心

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

  **综合结论报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | 年产1亿米功能性面料项目 | **编号** | HZ-HT-2022-099 |
| **工程地址** | 滨河街道办事处麟迹路与春晖路交叉口东50米路南 | **工程级别** | 一级工程 |
| **建设单位** | 山东华泽纺织科技有限公司 | **联 系 人** | 赵大磊 | **联系电话** | 15965509555 |
| **勘察单位** | 山东菏勘勘察设计有限公司 | **资质等级** | 工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）乙级 | **证书编号** | / |
| **设计单位** | 山东文孚建筑设计有限公司 | **资质等级** | 建筑工程甲级 | **证书编号** |  A237014402 |
| **人防单位** | / | **资质等级** | / | **证书编号** |  |
| **建筑面积** | 21007.77㎡ | **建筑高度** | 详见单位工程列表 | **结构设计****使用年限** | 50年 |
| **建筑结构安全等级** | 二级 | **结构体系** | 框排架结构 | **基础形式** | 独立基础 |
| **层 数** | 地上（1）层、地下（/）层 | **厂房跨度** | 30.00 | **吊车吨位** | 无 |
| **抗震设防****烈度、类别** | 7度,0.15g标准设防（丙）类 | **耐火等级** | 二级 | **人防等级** |  |
| **审查结论** | **根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部13号令），该工程施工图设计文件已经本机构审查合格，同意颁发《施工图设计文件审查合格书》;消防设计文件经审查合格。** |
|  **技术负责人**： |  | **审查单位（盖章）** **：** |
|  **审查机构法人：** |  |
|  |  |  |

附表一 单体列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单体名称** | **结构体系** | **建筑面积** | **建筑高度** | **面积分解** | **层数(地上/地下)** |
| 10#前处理车间 | 排架结构 | 10697.14㎡ | 11.46 m | 10697.14 | 1/0  |
| 11#功能性加工中心 | 排架结构 | 10310.63㎡ | 11.46 m | 10310.63 | 1/0  |
| **建筑总面积:21007.77㎡** |

附表二：各专业审查意见

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **建筑**  | **√合格 不合格** | **结构** | **√合格 不合格** |
| 审查人（签章） |  | 审查人（签章） |  |
| 2022年10月17日 | 2022年10月17日 |
| **给排水**  | **√合格 不合格** | **暖通** | **√合格 不合格** |
| 审查人（签章） |  | 审查人（签章） |  |
| 2022年10月17日 | 2022年10月17日 |
| **电气**  | **√合格 不合格** |  | **√合格 不合格** |
| 审查人（签章） |  | 审查人（签章） |  |
| 2022年10月17日 | 2022年10月17日 |